ОСББ	«Адмірал 1Г»

Додаток №1

ЗАТВЕРЖЕНО

Загальними зборами ОСББ «Адмірал 1Г» Протокол №8 від 7 грудня 2022р.

Додаток № 1

до Договору № ВН-АДМ-01/05-22

від  «19» травня 2022 р.

- Система протидимного захисту (димовидалення);

- Адресна пожежна сигналізація UniPos;

- Система внутрішнього протипожежного водопроводу (ПК);

- Оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;

- Система автоматичного газового/порошкового пожежогасіння;

- Автоматика протипожежного призначення.

|  |  | Локальний кошторис № 01-ВН/Уш_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на відновлення працездатності систем протипожежного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об’єкт: багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Ушакова, 1Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Найменування |  |  | Од. виміру | К-ть | Ціна за одиницю | Сума |  |
|  |  | Система пожежної сигналізації |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відновлення працездатності контурів пожежної сигналізації |  |  | Шт. | 8 | 2320,00 | 18560,00 |  |
|  |  | Встановлення димових сповіщувачів UniPos |  |  | Шт. | 40 | 280,00 | 11200,00 |  |
|  |  | Димовий сповіщувач Unipos FD7130 |  |  | Шт. | 40 | 1075,00 | 43000,00 |  |
|  |  | База для димового сповіщувача Unipos FD7130 |  |  | Шт. | 40 | 183,00 | 7320,00 |  |
|  |  | Ручний сповіщувач Unipos FD7150 |  |  | Шт. | 5 | 1300,00 | 6500,00 |  |
|  |  | Адресний модуль Unipos 7203 (на кожному поверсі) |  |  | Шт. | 25 | 3635,00 | 90875,00 |  |
|  |  | Поточний ремонт існуючих димових сповіщувачів (~ 250 шт.) |  |  | Шт. | 1 | 7710,00 | 7710,00 |  |
|  |  | Програмування димових сповіщувачів UniPos |  |  | Шт. | 215 | 100,00 | 21500,00 |  |
|  |  | Написання конфігурації станції пожежної сигналізації (2 прилади 8 контурів) |  |  | Шт. | 1 | 18500,00 | 18500,00 |  |
|  |  | Відновлення зв’язку між пожежною сигналізацією та шафою автома-тики (алгоритм дій під час спрацювання) |  |  | Шт. | 1 | 5310,00 | 5310,00 |  |
|  |  | Підключення моніторингу систем протипожежного захисту |  |  | шт. | 1 | 2300,00 | 700,00 |  |
|  |  | Модуль цифрового передавання тривожних сповіщень (ПУЛЬТ) МЦА-ГСМ.4 |  |  | Шт. | 1 | 4100,00 | 4100,00 |  |
|  |  | Монтажний набір |  |  | Шт. | 1 | 5500,00 | 5500,00 |  |
|  |  | Монтажні роботи |  |  | Шт. | 1 | 21300,00 | 21300,00 |  |
|  |  | Пуско-налагоджувальні роботи |  |  | Шт. | 1 | 8310,00 | 8310,00 |  |
| Загальна вартість складає |  |  |  |  |  |  |  | 270 385,00 |  |
| Система оповіщення про пожежу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Акумуляторна батарея 12В 18 А/Ч |  |  | шт. | 8 | 1350,00 | 10800,00 |  |
| 2 |  | Адресний модуль Unipos 7203 |  |  | Шт. | 2 | 3635,00 | 7270,00 |  |
| 3 |  | Пуско-налагоджувальні роботи |  |  | Шт. | 1 | 4120,00 | 4120,00 |  |
| 4 |  | Реле з колодкою |  |  | Шт. | 75 | 231,00 | 17325,00 |  |
| 5 |  | Дин-рейка |  |  | М. | 20 | 52,00 | 1040,00 |  |
| 6 |  | Панель монтажная |  |  | Шт. | 25 | 340,00 | 8500,00 |  |
| Загальна вартість складає |  |  |  |  |  |  |  | 49 055,00 |  |
| Система димовидалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Відновити працездатність системи димовидалення шляхом ревізії та регулюванням клапанів по поверхово |  |  | шт. | 25 | 110,00 | 2750,00 |  |
| 2 |  | Відновлення працездатності шаф керування ручного запуску вентиляторами ПП1, ПП2,ПП3, ДВ1 |  |  | шт. | 4 | 1210,00 | 4840,00 |  |
| 3 |  | Адресний модуль Unipos 7203 |  |  | Шт. | 2 | 3635,00 | 7270,00 |  |
| 4 |  | Встановлення кнопок ручного пуску системи димовидалення |  |  | Шт. | 50 | 128,00 | 6400,00 |  |
| 5 |  | Кнопка ручного пуску системи димовидалення |  |  | Шт. | 50 | 180,00 | 9000,00 |  |
| 6 |  | Виконати фазировку двигунів системи димовидалення |  |  | Шт. | 6 | 330,00 | 1980,00 |  |
| 7 |  | Кабель сигнальний 2*2*0,8 Е30 |  |  | М. | 500 | 31,00 | 15500,00 |  |
| 8 |  | Пуско-налагоджувальні роботи |  |  | Шт. | 1 | 2100,00 | 2100,00 |  |
| Загальна вартість складає |  |  |  |  |  |  |  | 49 840,00 |  |
| Протипожежна автоматика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доукомплектувати шафу керування автоматикою |  |  | шт. | 1 | 35420,00 | 35420,00 |  |
|  |  | Виконати пуско – налагоджувальні роботи шаф керування автоматикою |  |  | Шт. | 1 | 8700,00 | 8700,00 |  |
|  |  | Відновити працездатність системи запуску ручного пуску протипожежного насосу |  |  | шт. | 1 | 4300,00 | 4300,00 |  |
|  |  | Підключити ліфти до системи «Пожежа» (під час спрацювання пожежної сигналізації ліфт спускається на 1-й поверх та стоїть з відкритими дверями) з матеріалами |  |  | шт. | 1 | 2790,00 | 2790,00 |  |
|  |  | Адресний модуль Unipos 7203 |  |  | Шт. | 2 | 3635,00 | 7270,00 |  |
|  |  | Кабель сигнальний 2*2*0,8 Е30 |  |  | М. | 150 | 31,00 | 4650,00 |  |
|  |  | Датчик відкриття пожежної шафи |  |  | Шт. | 20 | 170,00 | 3400,00 |  |
|  |  | Підключення датчика положення відкритого крану ПК |  |  | Шт. | 75 | 45,00 | 3375,00 |  |
|  |  | Монтажні роботи |  |  | Шт. | 1 | 9800,00 | 9800,00 |  |
|  |  | Пуско-налагоджувальні роботи |  |  | Шт. | 1 | 1120,00 | 1120,00 |  |
| Загальна вартість складає |  |  |  |  |  |  |  | 80 825,00 |  |
| Система внутрішнього протипожежного водопроводу (ПК) та насосної станції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виконати фазировку двигунів пожежних насосів |  |  | шт. | 2 | 330,00 | 660,00 |  |
|  |  | Виконати ревізію засувок, зворотних клапанів та інших запірних деталей |  |  | шт. | 1 | 2750,00 | 2750,00 |  |
|  |  | Заміна ревізійної засувку (батерфляй) з матеріалами |  |  | Шт. | 2 | 2700,00 | 5400,00 |  |
|  |  | Виконати ревізію фільтрів |  |  | ШТ. | 2 | 660,00 | 1320,00 |  |
|  |  | Виконати пневмо та гідро випробування трубопроводу (стояків та транзиту) |  |  | шт. | 1 | 5320,00 | 5320,00 |  |
|  |  | Заміна ремонтного комплекту на протипожежних насосах WILO першої зони |  |  | Шт. | 2 | 13890,00 | 27780,00 |  |
|  |  | Демонтаж/монтаж кранів в шафах ПК (робота з матеріалом) |  |  | Шт. | 60 | 80,00 | 4800,00 |  |
|  |  | Адресний модуль Unipos 7203 |  |  | Шт. | 2 | 3635,00 | 7270,00 |  |
|  |  | Відновлення зв’язку між пожежним постом (Консьєрж) та приміщенням насосної станції; |  |  | шт. | 1 | 3300,00 | 3300,00 |  |
| Загальна вартість складає |  |  |  |  |  |  |  | 58 600,00 |  |
| Автоматичне пожежогасіння порошкове ліфтової ЛТПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Модуль порошкового пожежогасіння СПРУТ-9 |  |  | шт. | 2 | 5540,0 | 11080,00 |  |
| 2 |  | Датчик тепловий |  |  | шт. | 2 | 110,00 | 220,00 |  |
| 3 |  | Датчик димовий |  |  | Шт. | 2 | 150,00 | 300,00 |  |
| 4 |  | Підключення балонів АСПГ |  |  | Шт. | 2 | 750,00 | 1500,00 |  |
| 5 |  | Монтажні роботи |  |  | Шт. | 1 | 3700,00 | 3700,00 |  |
| 6 |  | Пуско-налагоджувальні роботи |  |  | Шт. | 1 | 1120,00 | 1120,00 |  |
| Загальна вартість складає |  |  |  |  |  |  |  | 17 920,00 |  |
| Сума по локальному кошторису складає: 526 625 грн 00 коп. (П`ятсот двадцять шість тисяч шістсот двадцять п`ять гривень 00 копійок). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАМОВНИК: |  |  | ВИКОНАВЕЦЬ: |  |  |  |  |
| ОСББ «АДМIРАЛ 1Г» |  |  | Фізична особа-підприємець Чаплюк Валерій Миколайович |  |  |  |  |
| Голова Правління ____________________Фощан К.В. м.п. |  |  | ФОП ____________________ В.М. Чаплюк м.п. |  |  |  |  |

Додаток № 2

ЗАТВЕРЖЕНО

Загальними зборами ОСББ «Адмірал 1Г» Протокол №8 від 7 грудня 2022р

Довідка

щодо звернень в державні служби

Адвокатським об’єднанням «АВЕР ЛЄКС»(далі – Об’єднання) в інтересах Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Адмірал 1Г»(далі – ОСББ «Адмірал 1Г» подано низку адвокатських запитів:

- Адвокатський запит №311 від 22.02.2022 до ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;

- Адвокатський запит №541 від 15.06.2022 до ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ;

- Адвокатський запит №845 від 05.08.2022 до ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ;

- Адвокатський запит №1021 від 07.09.2022 до ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ;

- Адвокатський запит № 1148 від 28.09.2022 до ТОВ «Київські енергетичні послуги»,

з метою отримання перерахунку за спожиту електроенергію у будинку за адресою: вул. Миколи Ушакова 1Г, м. Київ, а також отримання формули розрахунку за якою здійснюється нарахування за тарифом встановленим на спожиту електричну енергію.

Об’єднанням також подано в інтересах ОСББ «Адмірал 1Г»:

- Звернення до Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві № 1149 від 28.09.2022, з метою усунення недоліків надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Результати розгляду звернень містяться у діловодстві ОСББ «Адмірал 1Г» та адвокатському досьє.

Додаток № 3

ЗАТВЕРЖЕНО

Загальними зборами ОСББ «Адмірал 1Г» Протокол №8 від 7 грудня 2022р

АКТ

Ревізійної комісії по попередній ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 1 січня 2022 р. по 31 жовтня 2022 р.

м. Київ	03.12.2022 р.

Ревізійною комісією ОСББ «АДМІРАЛ 1Г» (далі - ОСББ),

у складі: Голови ревізійної комісії Богатова Д.Ж., членів ревізійної комісії: Тамкової С.В., Шоломіцької Т.М. з відома Голови правління ОСББ Фощан К.В. i бухгалтера ОСББ Дубчук С.В., проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ОСББ за період з 01.01.2022 року по 31.10.2022 р.

Для проведення перевірки були задіяні наступні документи:

- Фінансова звітність за 2021 рік та 2022 рік.

- Бухгалтерські документи: банківські виписки, рахунки, акти виконаних робіт, відомості про нарахування відпустки та заробітної плати, рух коштів по рахунку, чеки по підзвітних операціях.

- Протоколи зборів членів правління.

- Договори.

Під час проведення ревізії встановлено наступне:

Фінансова діяльність:

Станом на 01.11.2022 ОСББ наявні  розрахункові банківські рахунки:

- Розрахунковий банківський UA043052990000026007030103553, ВАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ВIДДIЛЕННЯ "ЧЕТВЕРТЕ СТОЛИЧНЕ №38" який використовується для сплати внесків та платежів співвласниками, розрахунків із постачальниками послуг, фондами соціального страхування, фіскальної служби, нарахування заробітної плати, підзвітних сум, тощо.

Станом на 01.11.2021 залишок коштів на рахунку становить: 147287,35 грн

- Депозитний банківський рахунок UA773052990000026002000104189 АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Станом на 01.11.2022 року залишок коштів на рахунку становить: 57000 грн.

- Депозитний банківський рахунок UA713052990000026006040113169 АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Станом на 01.11.2022 залишок коштів на рахунку становить: 100010 грн.

- Депозитний банківський рахунок. UA683052990000026001000126016, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ВIДДIЛЕННЯ "ЧЕТВЕРТЕ СТОЛИЧНЕ №38"

Станом на 01.11.2022 залишок коштів на рахунку становить: 16958 грн.

(Виконання кошторису за 2021 рік з доповненням за грудень 2021р. викладено в додатку до акту, таблиця № 1.)

В акті враховані надходження та витрати за сумами поточного фінансового року

За період з 01.01.22 р. по 31.10.2022 р.:

Надійшло на банківський рахунок коштів:

| Від співвласників квартир та нежитлових приміщень | 1418808,80 грн. |
| --- | --- |
| Компенсація витрат на охорону (консьерж) | 228342,30 грн. |
| Від співвласників квартир на заміну труб та фасадів | 37542,60 грн. |
| Сервітут (Білінк, Київські оптичні мережі, Корбіна телеком, Київстар) | 14900,00 грн. |
| Оренда приміщень | 106134,00 грн. |
| Відсотки за депозитами | 483,93 грн |

Розрахунки зі співвласниками квартир та нежитлових приміщень:

Заборгованість квартир та нежитлових приміщень станом на 01.12.2022р. 158531.86 грн.

Перераховано з банківського рахунку за статтями витрат:

| Перелік | Кошторис 2022 | Факт. витр.за10 міс. |
| --- | --- | --- |
| Фонд оплати праці | 335974,8 | 251985,3 |
| Нарахування на фонд оплати праці | 116485,2 | 90366,83 |
| Обслуговування будинку та прибуд.території(в т.ч. ЗП двірника 9000 грн та прибиральниці 7000 грн) | 286800 | 218630 |
| Витрати з вивезення твердих побутових відходів | 96000 | 60912,06 |
| Технічне обслуговування ліфтів | 60000 | 45000 |
| Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем ГВП і ХВП, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації | 120000 | 50590 |
| Витрати на обслуговування домофону | 12000 | 2550 |
| Бухгалтерські послуги | 96000 | 55300 |
| Витрати на "тривожну кнопку" |  | 6950 |
| Витрати на електропостачання | 144000 | 45346,63 |
| Витрати на водопостаання та водовідведення | 26400 | 9411,24 |
| Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проїзду, протиожеледними сумішами (зима), озеленення (весна-літо) | 12000 | 12462 |
| Витрати на утримання акваріуму(обслуговування, фільтр) | 12000 | 9057 |
| Витрати на придбання миючих засобів та матеріалів | 6000 | 3775,57 |
| Витрати на придбання господарських товарів та інвентаря | 26400 | 18018,27 |
| Витрати на оплату онлайн сервісів та програм, ремонт та обслуговування компьютерної техніки | 9600 | 4656,12 |
| Канцтовари, поштові послуги | 3600 | 784 |
| Послуги банка | 4200 | 3149,99 |
| Витрати на навчання | 960 | 0 |
| Юридичні послуги | 3600 | 0 |
| Поточний ремонт | 68710,2 | 30855,7 |
| Витрати на охорону (консьерж) | 297840 | 233280 |
| Ремонтний фонд загальна сума | 310364,30 | 683615,70 |
|  |  | В тому числі: |
| Ремонтні роботи на сходових клітинах |  | 33430 |
| Ремонт ліфтового обладнання |  | 32353,5 |
| Техзаключення для конструкцій підлоги малого балкону межах квартири №137 |  | 10000 |
| Відновлення працездатності протипожежної системи |  | 341335 |
| Бар'єр паркувальний |  | 4830 |
| Облаштування бомбосховища |  | 118644,5 |
| Ремонтні роботи у підвалі |  | 4521,6 |
| Заміна труб |  | 138501,1 |
| Резервний фонд | 179179,39 | 141880.88 |
| Разом | 2228113,92 | 1978577,29 |

Заробітна плата, податки та відрахування:

За період проведення ревізії заборгованість зі сплати заробітної плати, податків та відрахувань: відсутня.

Звітність подається у строки, передбачені чинним законодавством України.

Договори ОСББ, рахунки, акти виконаних робіт:

Для перевірки були надані договори, акти виконаних робіт, рахунки , накладні, чеки. По підзвітним сумам в бухгалтерію надано чеки.

Основні постачальники послуг для ОСББ в 2022 році не змінилися, договори є в наявності.

Договори, заключені в 2022 році:

- договір про відновлення систем пожежної безпеки на загальну суму 526625 грн, договір з доповненням кошторису. (Зміна кошторису погоджено на засіданні правління Протокол №4 від 16.05.2022р.)

-договори з ПП Затворницьким на роботи по частковій заміні труб ХВП в розподільчій рампі будинку, на роботи по облаштуванню електромережі від автономного генератору у підвальному приміщенні, а також укладена додаткова угода по новій вартості щомісячного обслуговування систем водопостачання, опалення, каналізації та будинкових електромереж.

- перезаключено договір з «Ліфтмеханікою» з збільшенням вартості щомісячного обслуговування.

- договір на охорону пультом (тривожна кнопка) з ТОВ «Охорона-Київ 3»

Здорожчення послуг з січня 2022 року основних постачальників послуг було враховане в кошторисі на 2022 рік.

Протоколи зборів членів правління:

Всі протоколи зборів членів правління є в наявності і оформлені відповідним чином.

Зауваження:

За період перевірки виявлено недоліки:

-відсутні первинні документи, акти виконаних робіт деяких постачальників послуг, або є в електронному вигляді без підпису

(Рекомендації з переліком відсутніх документів подано, акти будуть відновлені)

-відсутній договір на бухгалтерське обслуговування. (На момент складання даного акту договір поновлюється) .

- виявлена затримка в поверненні коштів від постачальника «Епіцентр», не весь товар по факту доставлено. (Направлено лист з вимогою повернення коштів.)

-при перевірці протоколів ревізійна комісія звернула увагу на те, що деякі члени правління систематично не відвідують засідання.

Висновок:

Протягом  періоду 01.01.2022 р.-31.10.2022 р. ОСББ «Адмірал 1Г» здійснювало статутну діяльність в межах прийнятого річного кошторису. Діяльність, яка не відповідає статутній, за даний період ревізією не встановлена, повна інформація буде надана у річному звіті за 2022р.

Запропоновано:

- На початку 2023 року провести повну річну ревізію, де перевірити 11-12 міс. 2022 року, виконання річного кошторису в розрізі статей витрат, а також перевірити, чи ліквідовано вищезазначені недоліки.

- Рекомендувати новообраному правлінню доручити одному з членів правління взяти на себе функцію упорядкування та контролю документообігу у відповідності з витратами, а також гарантійних документів та паспортів, якщо такі передбачаються.

- В 2023 році провести інвентаризацію основних засобів з встановленням переліку того, що є на балансі ОСББ.

- Рекомендуємо кандидатам в члени правління звернути увагу на положення про Правління, пункт 2.5.2, яке передбачає можливість виключення з членів правління в разі систематичної відсутності на засіданнях або невиконання обовʼязків члена правління.

Цей акт складений у двох примірниках. Один примірник надано Голові правління ОСББ, другий примірник зберігається в докуметації ревізійної комісії ОСББ.

Голова ревізійної комісії: Богатов Д.Ж. /_________________/

Члени ревізійної комісії: Тамкова С. В./_____________________/

Шоломіцька Т.М.___________________

З Актом ознайомлені:

Голова правління ОСББ _____________________

Бухгалтер ОСББ____________________________

Додаток до акту ревізії за 2021 рік.

Таблиця №1 доходів та витрат 2021 рік.

|  | Кошторис 2021 | Виконання 2021 | Різниця |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Надходження всього: | 1701785.26 | 1813475.23 | 111689.97 | Перевищення надходжень від планових показників |
| Надходження від власників квартир | 1213704.29 | 1242978.97 | 29274.68 | перевищення за рахунок погашення старих боргів |
| Надходження від нежитлових приміщень | 131740.97 | 135894.97 | 4154.00 |  |
| Сервітут | 134400.00 | 164759.84 | 30359.84 |  |
| Компенсація витрат на охорону (консьерж) | 221940.00 | 220906.84 | -1033.16 | Борги |
| Цільові внески (стояки, фаса |  | 11893.07 | 11893.07 |  |
| "Теплоенергосервіс" за рішенням суду |  | 36453.75 | 36453.75 |  |
| Проценти за депозит |  | 587.79 | 587.79 |  |

|  | Кошторис 2021 рік | Виконання 2021 | Різниця |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати всього | 1701785.33 | 1758275.84 | 56490.52 | Первищення кошторису |  |
| Витрати на оплату праці | 286202.40 | 283397.95 | -2804.45 |  |  |
| Витрати на обслуговування будинка: | 542400.00 | 484029.40 | -58370.60 |  |  |
| Господарські витрати | 165360.00 | 114019.06 | -51340.94 |  |  |
| Адміністративні витрати | 21360.00 | 12855.40 | -8504.60 |  |  |
| Поточний ремонт | 60312.00 | 73908.56 | 13596.56 |  |  |
| Витрати на охорону (консьерж) | 216000.00 | 216000.00 | 0.00 |  |  |
| Ремонтний фонд | 239972.40 | 436178.08 | 196205.68 |  |  |
| Інше | 35634.00 |  | -35634.00 |  |  |
| Резервний фонд (10%) | 134544.53 | 137887.39 | 3342.87 |  |  |

З загальної таблиці видно, що розхідна частина перевищую планову на 56490 грн, але враховуючи і перевищення надходжень планових показників на суму 111689 грн , вважаємо допустимим такий перерозхід.

В розрізі статей витрат перерозподіл коштів між статтями витрат допускається.

Основні витрати грудня 2021 року, які не є щомісячними - це витрати на ремонт сходивих клітин-30790 грн , придбання відеорегістартора-10290 грн , поточний ремонт системи опалення-2280 грн. Акти виконаних робіт по роботах представлені, накладна на відеорегістратор

Додаток № 4

ЗАТВЕРЖЕНО

Загальними зборами ОСББ «Адмірал 1Г» Протокол №8 від 7 грудня 2022р

|  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними зборами ОСББ «АДМІРАЛ 1Г» Протокол №__ від ___ ____ 2021р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КОШТОРИС ОСББ "АДМІРАЛ 1Г" НА 2023 РІК |  |  |  |
|  |  |  | Площа кв.м | Кіл.приміщень |
|  | Загальна площа квартир будинка |  | 12 026,40 | 137 |
|  | Загальна площа нежитлових приміщень будинка |  | 1 305,40 | 6 |
|  | Загальна площа |  | 13 331,80 | 14 |
|  | Тариф на обслуговування |  | 11,20 | 143 |
|  | Статті надходжень | На рік | На 1 місяць | За 1кв.м |
| І. | Надходження всього: | 2228113,92 | 185676,16 | - |
|  | Всього внески на управління будинком | 1791793,92 | 149316,16 |  |
| 1 | Надходження від власників квартир | 1616348,16 | 134695,68 | 11,20 |
| 2 | Надходження від нежитлових приміщень | 175445,76 | 14620,48 | 11,20 |
| 3 | Сервітут | 140400,00 | 11700 |  |
| 3.1 | ТОВ "Корбіна" | 6000,00 | 500 |  |
| 3.2 | ТОВ "КОМ" | 2400,00 | 200 |  |
| 3.3 | ТОВ "Білінк" | 6000,00 | 500 |  |
| 3.4 | ПрАТ"Київстар" | 6000,00 | 500 |  |
| 3.5 | Оренда приміщень | 120000,00 | 10000 |  |
| 4 | Компенсація витрат на охорону (консьерж) | 295920,00 | 24660 | 180,00 |
|  | Статті витрат |  | На 1 місяць | За 1кв.м |
| ІІ. | Витрати всього | 2226193,87 | 185516,16 | 11,20 |
| 1 | Витрати на оплату праці | 452460,00 | 37705,00 | 2,625 |
| 1.1 | Фонд оплати праці | 335974,80 | 27997,90 | 1,949 |
| 1.2 | Нарахування на фонд оплати праці | 116485,20 | 9707,10 | 0,676 |
| 2 | Витрати на обслуговування будинка: | 677400,00 | 56450,00 | 3,930 |
| 2.1 | Прибирання будинку та прибуд.території | 286800,00 | 23900,00 | 1,664 |
| 2.2 | Витрати з вивезення твердих побутових відходів | 96000,00 | 8000,00 | 0,558 |
| 2.3 | Технічне обслуговування ліфтів | 60000,00 | 5000,00 | 0,348 |
| 2.4 | Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем ГВП і ХВП, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації | 102000,00 | 8500,00 | 0,592 |
| 2.5 | Витрати на послугу "Тревожна кнопка" | 7800,00 | 650,00 | 0,045 |
| 2.6 | Витрати на обслуговування системи пожежотушіння | 56400,00 | 4700,00 | 0,327 |
| 2.7 | Бухгалтерські послуги | 68400,00 | 5700,00 | 0,397 |
| 3 | Господарські витрати | 256800,00 | 21400,00 | 1,490 |
| 3.1 | Витрати на електропостачання | 144000,00 | 12000,00 | 0,836 |
| 3.2 | Витрати на водопостаання та водовідведення | 26400,00 | 2200,00 | 0,153 |
| 3.3 | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проїзду, протиожеледними сумішами (зима), озеленення (весна-літо) | 36000,00 | 3000,00 | 0,208 |
| 3.4 | Витрати на утримання акваріуму | 12000,00 | 1000,00 | 0,070 |
| 3.5 | Витрати на придбання миючих засобів та матеріалів | 6000,00 | 500,00 | 0,035 |
| 3.6 | Витрати на придбання господарських товарів та інвентаря | 32400,00 | 2700,00 | 0,188 |
| 4 | Адміністративні витрати | 25560,00 | 2130,00 | 0,148 |
| 4.1 | Витрати на оплату онлайн сервісів та програм, ремонт та обслуговування компьютерної техніки | 12000,00 | 1000,00 | 0,070 |
| 4.2 | Канцтовари | 3600,00 | 300,00 | 0,021 |
| 4.3 | Послуги банка | 5400,00 | 450,00 | 0,030 |
| 4.4 | Витрати на навчання | 960,00 | 80,00 | 0,006 |
| 4.5 | Юридичні послуги | 3600,00 | 300,00 | 0,021 |
| 5 | Поточний ремонт | 67200,00 | 5600,00 | 0,390 |
| 6 | Витрати на охорону (консьерж) | 295920,00 | 24660,00 |  |
| 7 | Ремонтний фонд | 271674,48 | 22639,54 | 1,576 |
| 8 | Резервний фонд (10%) | 179179,39 | 14931,62 | 1,040 |

Додаток № 5

ЗАТВЕРЖЕНО

Загальними зборами співвласників зборів співвласників ОСББ «Адмірал 1Г» Протокол №8 від 7 грудня 2022р

Правила поведінки та відповідальності співвласників.

- У місцях загального користування та на прибудинковій території Комплексу не дозволяється вести будь-яку виробничу, комерційну, підприємницьку, рекламну, іншу професійну діяльність з метою отримання прибутку або з некомерційними цілями, роздрібну торгівлю, встановлювати ігрові автомати, вести політичну або релігійну агітацію і пропаганду. Зокрема, забороняється залишати які-небудь інформаційні повідомлення на стінах, дверях, стелях, сходах будівлі, в кабінах ліфтів, на будь-яких інших поверхнях місць загального користування у будинку і на прибудинковій території житлового комплексу (у тому числі, вивішувати оголошення, листівки, стіннівки та ін.)

- Все побутове сміття і харчові відходи повинні утилізуватися в спеціально відведених контейнери для збору відходів, які встановлені на прибудинковій території. Категорично забороняється залишати сміття і відходи у непередбачених для цього місцях. Не допускається скидання твердих побутових відходів (в тому числі дрібного сміття, недопалків, сірників, ганчірок, паперових рушників і т.п.) і злив залишків будівельних розчинів та інших невідповідних рідин (фарб, кислот, лугів, бензину, солярки і т.п.) в сантехнічне та каналізаційне обладнання квартир, нежитлових приміщень та місць загального користування.
Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць. Наказ № 145 от 17.03.11.

- Гості та інші особи, які мають прийти до співласника, проходять через консьєржа тільки за завчасним попередженням. Співласник повинен завчасно попередити консьєржа про візит. В разі відсутності попередження, консьєржу забороняється відчіняти двері особам, про яких не було повідомленно.

Правила користування наземною парковкою

- Паркування на території житлового комплексу може здійснюватися лише в спеціально відведених місцях згідно нанесеної на асфальті розмітки..
ст. 26, Правила паркування транспортних засобів. Постанова КМУ №1342 від 3.12.09.

- Обмеження швидкості руху автомобілів у межах Комплексу – 20 км/год. Рух автомобілів, супроводжуване підвищеним шумом, а також звукові сигнали на території комплексу, заборонені. Виключенням є звукові сигнали, коли без них неможливо уникнути ДТП.
пункт 12.5 та 26.2 Правила дорожнього руху.

Дотримання громадського порядку в будинку.

- Особи, що знаходяться або проживають в Будинку, не мають права допускати вчинення будь-яких дій, що порушують права інших осіб, що перебувають у будинку, в тому числі, право на приватне життя, працю, спокій і відпочинок.

- Проведення в приміщеннях і в будівлі в цілому ремонтно-будівельних та інших робіт, що є джерелом підвищеного шуму (наприклад, з використанням перфораторів, відбійників, дрилі, молотків і т.п.), допускається тільки в робочі дні з 08:00 до 21:00 години з обов’язковим дотриманням обідяної перерви на сон дітей з 13.00-15.00.

- Проведення будь-яких робіт, пов’язаних з будівельним шумом, пізніше 21:00 годин, а також у суботні, недільні та святкові дні категорично заборонено. Виключенням може являтись тільки дозвіл сусідів усіх прилягаючих помешкань.
ст. 24 Закона «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

- На території Будинку не допускається в період між 22:00 і 8:00 ранку включення/експлуатація будь-яких пристроїв, що виробляють звуки і шуми, сила і гучність яких порушує спокій власників, що мешкають у будинку.
ст. 9 Правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків. Постанова КМУ №572 від 8.10.92,
ст. 24 Закона «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

- На території Будинку в період між 22:00 і 8:00 годин не допускаються гучний спів, свист, крики, а також інші дії, що порушують спокій мешканців і тишу в нічний час.
ст. 9 Правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків. Постанова КМУ №572 від 8.10.92,
ст. 24 Закона «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

- Не допускається проведення в приміщеннях і в будинку в цілому робіт, пов’язаних з виділенням різкого і/або інтенсивного запаху (фарби, смоли, лаки і т.д.), у разі, якщо приміщення не провітрюються або проведення таких робіт неможливо без порушення правил технічної безпеки. Проведення будь-яких робіт, пов’язаних з підвищеним джерелом запаху, раніше 08:00 години і пізніше 21:00 години в робочі дні, а також у суботні, недільні та святкові дні — категорично заборонено.

- Куріння в місцях загального користування (під’їздів, холах, ліфтах і т.д.) всередині будівлі, на прибудинковій території в прямій близькості від дитячих майданчиків – заборонено.
ст. 13 Закону «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення».

- Забороняється розпивати алкогольні напої на прибудинковій території та в місцях загального користування (під’їздах, холах, ліфтах і т.д.).
ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

- Забороняється скидати будь-які предмети з вікон, дахів, балконів будівлі.

- Смітити на прибудинковій території і в громадських зонах будинку заборонено.

Правила утримання домашніх тварин

- Норми утримання домашніх тварин встановлені чинним законодавством.

- Не дозволяється вигулювати тварин без поводків на території Будинку. На всій прибудинковій території тварин слід тримати на руках або на поводку, довжина якого повинна забезпечувати впевнений контроль над ними. Великі собаки та собаки бійцівських порід при знаходженні в місцях загального користування повинні бути в намордниках і на суворому, короткому поводку. Спускатися тільки вантажним ліфтом.
ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
ст. 9 Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження».

- Власники, які вигулюють домашніх тварин на прибудинковій території  та на теріторії загальних зон, зобов’язані негайно самотужки або за свій рахунок прибирати за своєю твариною.

- Мешканці вправі звернутися у відповідні органи щодо фактів порушення чинного законодавства і неправомірного утримання тварин на території бунинку.
Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження».

- Вигул тварин на газонах розташованих на прибудинковій території та на дитячих майданчиках, категорично заборонений.
ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правила проведення ремонтно – будівельних та інших робіт у приміщеннях

- Право власника перевлаштовувати належне йому приміщення нерозривно пов’язане з обов’язком дотримуватися принципу шановливого ставлення до сусідів. У тому числі, власник зобов’язується:

- дотримуватися режиму проведення шумових робіт або робіт, що супроводжуються сильним запахом;підтримувати чистоту і порядок в ліфтах, під’їздах, холах та

- інших місцях загального користування;

- розвантажувати, складувати будматеріали і утилізувати будівельне сміття без захаращення і блокування місць загального користування;

- особливо ретельно відслідковувати дотримання своїми підрядниками та будівельними робітниками встановлених Правил, а також громадського порядку на території Комплексу.

- Будь-який збиток, нанесений спільному в результаті проведення ремонтно-оздоблювальних чи інших робіт у приміщеннях (псування газонів, збиті кути, косяки, подряпини в ліфті, на стінах, заїзд на прибудинкову територію вимощену ФЕМ покриттям, та ін. .), повинен бути усунений за рахунок виконавця таких робіт, а в разі неможливості такого стягнення, за рахунок власника приміщення, в якому такі роботи проводилися.
ст. 23 Закону «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».

- Порушення Правил проживання, які призвели до збитків та до пошкоджень спільного майна, фіксуються в «Акті порушення Правил Проживання» (дод. 1 до Правил Проживання). Акт складається представником ОСББ в присутності 2-х свідків у разі повної ідентифікації порушника. Компенсація за порушення складає фіксовану суму в розмірі 300,00 (триста грн,00 коп.), та всі витрати на матеріали з роботою, які будуть наданні до акту по кошторису. Сума компенсації нараховується на особовий рахунок співвласника – порушника згідно Акту.

- Це стосується також систем пожежогасіння. Власник не має право лізти в системи без супроводу пожежників. В разі куріння в МЗК і зпрацювання ложної тривоги, на співвласника накладаєть штраф у розмірі 300,00 (триста грн,00 коп). . Сума компенсації нараховується на особовий рахунок співвласника – порушника згідно Акту. Якщо злили воду або нанесли шкоду системі пожежогасіння в будь-якому вигляді, викликаються два члени правління та спеціалісти за актом виставляється повна сума компенсації за ремонт.

- Власники приміщень, члени їх сімей та/або користувачі приміщення, гості повинні докладати всіх зусиль для того, щоб розв’язувати між собою спори шляхом переговорів та консультацій. Якщо згоди не було досягнуто, то спори розв’язуються згідно з нормами чинного законодавства у судовому порядку.

Правила сплати внесків на утримання будинку

- Сплата внесків та платежів на управління та утримання багатоквартирним будинком здійснюється співвласниками щомісяця до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим. Розрахунковим місяцем – є календарний місяць.

- За бажанням співвласника оплата внесків з управління та утримання будинку може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

- Співвласник не звільняється від обов’язку оплати внесків на управління та утримання будинку у разі тимчасової відсутності його та/або членів сім’ї.

- Розмір сплати внесків і платежів до фондів на управління та утримання будинку визначається загальними зборами співвласників будинку.

- Сплата встановлених загальними зборами співвласників внесків і платежів, у тому числі відрахувань до ремонтного, резервного та інших фондів у розмірах, що встановлені загальними зборами, є обов’язковою для всіх співвласників.

- Частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

- Правління Об’єднання може прийняти рішення про списання боргів співвласника у разі виконання ним робіт, необхідних для утримання спільного майна, на суму боргу.

- Співвласник сплачує Внески, що затверджені загальними зборами ОСББ «Адмірал 1Г» не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.

- У випадку несвоєчасної (з порушенням строків) або не в повному обсязі сплати Внесків, в якості профілактичних заходів реагування, Правління повідомляє Співвласникам про Заборгованість одним з наступних методів: шляхом розміщення інформації про боржників на дошках оголошень, надсилання СМС - повідомлень, письмових звернень та здійснення телефонних дзвінків та надає можливість до останнього дня місяця, наступного за розрахунковим сплатити внески без нарахування пені.

Відповідальність співласників за несвоєчасну спалату.

- Відмова від сплати (невнесення), несвоєчасна сплата (порушення строків внесення), сплата не в повному обсязі (внесення в розмірі, який менший за розмір, визначений Загальними зборами) Внесків є неналежним виконанням Співвласником цих Правил та порушенням Статуту ОСББ.

- У випадках неналежного виконання Співвласником цих Правил, Правління має право застосувати до відповідного Співвласника санкції, визначені цим розділом Правил: — здійснення обмеження на користування спільним майном, накладення штрафу та подання справи до суду.

- У разі несплати співвласником встановлених Загальними зборами внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного ремонтів, технічного переоснащення спільного майна, а також в разі умисного знищення або пошкодження співвласником спільного майна будинку, Правління додатково може прийняти рішення про обмеження користування таким співвласником спільним майном.

- У разі несплати співвласником встановлених загальними зборами внесків і платежів протягом 60 (шестидесяти) календарних днів, наступних за розрахунковим періодом за рішенням Правління має право від’єднати внутрішньобудинкові мережі від приміщення співвласника (боржника).

- Підключення внутрішньо будинкових комунікацій до приміщення співвласника, здійснюється після повної сплати заборгованості, яка виникла у даного співвласника, включаючи нараховану пеню.

- Правління має право розміщувати в загальнодоступних місцях будинку (на дошках оголошеннях, тощо) перелік квартир, які мають заборгованість зі сплати встановлених загальними зборами Внесків та платежів з зазначенням суми заборгованості.

- Застосування Правлінням санкцій до Співвласників, які неналежним чином виконують положення цих Правил та Статуту ОСББ і мають заборгованість не позбавляє права Об’єднання у встановленому законом порядку звертатись до суду із відповідними позовами про стягнення заборгованості по сплаті Внесків, а також здійснювати всі інші дії для забезпечення виконання статутних положень Об’єднання.

Правила поведінки які застосовуються лише під час військового стану з 24.02.22 до кінця цього періода.

- В період помірного-критичного навантаження співвласники та тимчасові мешканці зобов’язані не користуватися потужними приладами. А саме: не вмикати плити, кондиціонери, теплі поли, мікрохвильові пічі, бойлер тощо.

- Заборонено в квартирах ставити генератори, це наражає на небезпеку не лише власника даної квартири, а й всіх співвласників, в цілях пожежної безпеки.

- Заборонено використовувати газові балони більш ніж 1000г. До 1000г теж є велика небезпека вибуху. В разі вибуху повну відповідальність та компенсацію за заподіяну шкоду несе той співвласник за винною якого сталася така ситуація. Все буде вирішуватись в приватному порядку або зверненню до суду.

Важливо! Всі правила діють не тільки для співвласників, а й для орендарів, гостів, відвідувачів. Повну відповідальність несе співвласник за свого гостя, відвідувача, орендатора. На території загально майна введеться відео нагляд.